«ВЕСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

с.Шагалово                                     №26                            от   22.11.2018г.

Меры пожарной безопасности при использовании обогревателей.

Чтобы холодными вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг. Необходимо: - Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. - Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. - Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры. - Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели. - Следует избегать перегрузки электросети, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии. - Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. - Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей. - Не позволять детям играть с такими устройствами. - Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола. - Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях. - Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться. - Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.